# Statická s astatická soustava

y

x

t

x

t

x

1

2

1

- astatická regulovaná veličina

2

- statická regulovaná veličina

Regulované soustavy

Regulované soustavy jsou technologická, popř. i jiná zařízení např. pec, v nichž se uskutečňuje automatická regulace. Podle časového průběhu regulované veličiny na výstupu ze soustavy mohou nastat dva případy:

- v prvním případě se regulovaná veličina sama ustálí na hodnotě, protože se větší množství energie přivedené do soustavy vyrovná s větší spotřebou energie v novém stavu např. pec

Takové soustavy se nazývají poruchové neboli soustavy se samoregulací. Z nich se po změně akční nebo poruchové veličiny regulovaná veličina samočinně ustálí na nové hodnotě. Rozdíl ve velikosti regulované veličiny mezi normální a tímto novým stavem je však většinou nepřípustně velký. Proto se regulovaná veličina udržuje pomocí automatického regulátoru v povoleném, mnohem užším pásmu

SHAPE  \* MERGEFORMAT

S2

E

E

x2

p

R2

y2

K2

C

R1

R3

S1

S3

Q2

Q3

x3

x4

K1

K3

y3

y1

x1

x1

w1

A1

e2

A2

w2

L

G

x3

e3

w3

A3

P- pec, E - vsázka, H - hořák, G - spalovací plyn, L - vzduch, p - snímač tlaku, ϑ - snímač teploty, Q2, Q3 -  snímač průtoku, R1, R2, R3, R4 - regulátory, A1, A2A3 A4 - porovnávací členy, S1, S2, S3 - servomotory, K1, K2, K3 - regulační kapky, x1, x2, x3, x4 - regulované veličiny, w1, w2, w3, w4 - řídící veličiny, e1, e2, e3, e4 - regulační odchylky, y1, y2, y3 - akční veličiny

- druhý případ si můžeme představit jako regulaci hladiny v otevřené nádrži vody

h

H

M

~

S

R

RP

P

A

x

w

N

C

N – vodní nádrž, C – čerpadlo, M – poháněcí motor, RP – rozvodné potrubí,

P – přívodní turbíny, h – normální výška hladiny, H – snímač výšky hladiny,

R regulátor, A – porovnávací člen, S servomotor, RV – regulační ventil, w – řídící veličina

Hladina se reguluje změnou v přítoku vody, zatímco odtok vody stálý, protože je voda odčerpávaná čerpadlem C. V tomto případě je patrné, že množství vody přitékající do nádrže a odtékající z nádrže musí být stejné, aby se hladina v nádrži udržovala na stejné výšce. Zvětší-li se proto například tlak vody v přívodním potrubí, zvětší se při vypojené regulaci i množství proudící vody do nádrže. A protože se množství odčerpané vody nemění, vniklý rozdíl v přítoku vody a odtoku vody působí stoupání hladiny stálou rychlostí tak dlouho, dokud se zase rovnováha v přítoku a odtoku vody do nádrže neobnoví. Taková regulace bez samoregulace se nazývá astatická

Soustava s dopravním zpožděním

H

S3

M

~

M

~

S2

M

~

S1

N

R

S

P

C

G

w

x

D

v

h

L

Z

T

R – regulátor, S – servomotor, Z – zásobník, H – hradítko, L – délka pásu,

D – dopravník, M – elektromotory, N – převodník příkonu, S1, S2, S3 – stykače,

T – mlýn, G – tachogenerátor, C – olejové čerpadlo, p – snímač tlaku mazacího oleje,

x – regulovaná veličina, w – řídící veličina, h – výška vrstvy materiálu, v – rychlost pásu

U některých regulovaných soustav dochází k tomu, že změna akční veličiny začne na regulovanou soustavu působit s určitým časovým zpožděním. Uhlí je uskladněno v zásobníku Z a do mlýna je dopravováno pásovým dopravníkem D. Mlýn je poháněn asynchronním trojfázovým elektromotorem M. Při zvětšení energie vynaložené na mletí (větší kusy nebo tvrdost materiálu v mlýně apod.) by byl motor M přetížen. Aby k tomu nedošlo, je mlecí linka opatřena regulátorem zatížení R mlýnu T, který přes servomotor nastavuje hradítkem H výšku vrstvy h na páse. Je patrné, že při změně výšky vrstvy h v místě zásobníku Z potrvá určitou dobu, než se změna výšky vrstvy projeví ve mlýně, a tím i v jeho zatížení. Toto zpoždění je možné určit výpočtem. Je-li délka pásu L, jeho rychlost v, pak časové zpoždění je Tz=Lvs;m,ms. Protože toto zpoždění v regulovaných soustavách vzniká nejčastěji vlivem dopravy nějaké látky, nazývá se dopravní zpoždění. Ke zjišťování vlastností regulovaných soustav se používá změna výstupní veličiny soustavy neboli akční veličiny. V praxi se nejčastěji používají změny dvojího druhu a to změny vstupního signálu skokem a periodické sinusové změny signály

t

y

y1

a)

t

x2

x1

x

a

F

s

Tn

Tu

0

t

x2

x1

x

a

F

s

Tn

Tu

0

Tp

Tz

y

t

Tk

A1

x

t

Tk

A2

φ

b)

c)

d)

e)

a, b, c) pomocí přechodové charakteristiky, d, e) pomocí periodického sinusového signálu

y – vstupní veličina, x – výstupní veličina, t – čas, s, a – přechodové charakteristiky statické a astatická soustavy, F – inflexní bod, Tn – doba náběhu, Tu – doba průtahu,

Tz – dopravní zpoždění, Tp – doba přechodu, A1, A2 – amplituda sinusového signálu,

Tk – doba kmitu, φ - fázové posunutí výstupního signálu.

Na obrázku 14a je znázorněna změna akční veličiny skokem v čase t = 0 z hodnoty y1 na hodnotu y2. Na obrázku 14b je odezva výstupní veličiny soustavy x ve stejném časovém měřítku. Odezva na skokovou změnu vstupního signálu se nazývá přechodová charakteristika. Křivka s na obrázku 14 je přechodová charakteristika statické soustavy, u které se vstupní veličina soustavy ustálí na nové hodnotě x2, zatímco u křivky a, odpovídající astatické soustavě, se vstupní veličina x mění trvale bez omezení. Na obrázku 14c jsou tytéž přechodové charakteristiky statické i astatické s dopravním zpožděním Tz.

Regulované soustavy vyšších řádů

- soustava 0 řádu

- soustava 1 řádu

Přechodové charakteristiky soustav prvního řádu, až entého řádu

1,0

0,5

0

10T

20T

0

T

n=1

2

3

4

x

t

Přechodové charakteristiky astatických soustav

5

10

t

5

1

0

10

y

t

5

Δy=1

5

4

1

2

3

T

TZ

0

x

1