CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ UČIVA PRO ŠKOLNÍ ROK     2010-2011

TEMATICKÝ PLÁN PRO  elektrikáře – 26-51-H/01,02

Tématický  plán zpracován podle Školního vzdělávacího plánu

Vyučovací předmět: TECHNOLOGIE  ELEKTROMONTÁŽÍ                             Třída: 2.UD

Učitel: Ing. Petr Vlček                                               Počet vyučovacích hodin: 30

┌────┬─────────────────────────────────────┬──────┬───┬──────────┐

│Poř.│                                     │Počet │Od │Pozn.opln.│

│ č. │  Tematický celek - téma             │vyuč.h│do │nar.a změ.│

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┤

│    │ I. Základní elektroinstalační       │   6  │   │          │

│    │    materiály                        │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│  1.│ Úvod, seznámení s osnovou           │      │   │          │

│  2.│ Materiály používané v elektrotechn. │      │   │          │

│3.-5. Elektroinstalační materiál -pojistky│      │   │          │

│    │ jističe, trubky, lišty, vodiče....  │      │   │          │

│6.-7. Zásady jednoduchých instalací       │      │   │          │

│    │ - provedení, estetická úprava,      │      │   │          │

│    │ - bezpečnost práce, hospodárnost…   │      │ IX│          │

│  8.│  Schémata zapojení přepínačů        │      │   │          │

│9.-10.Zapojení jednoduchých instalačních  │      │   │          │

│    │ obvodů                              │      │   │          │

│11.-12. Jednoduché rozvodnice, rozvaděče  │      │   │          │

│    │ a panely - rozmístění, upevnění,    │      │   │          │

│    │ propojování                         │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│    │ II. Základní předpisy a normy       │   6  │   │          │

│    │       v elektrotechnice             │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│ 13.│ Vyhláška 50/1978 Sb.                │      │   │          │

│14.-18. Předpisy pro elektrická zařízení  │      │  X│          │

│19.-20. Ochrany živých částí              │      │   │          │

│21.-22. Ochrany neživých částí            │      │   │          │

│    │ druhy ochran                        │      │   │          │

│    │ funkce ochran                       │      │   │          │

│    │ použití ochran                      │      │   │          │

│    │                                     │      │ XI│          │

│ 23.│ Revize elektrických zařízení        │      │   │          │

│ 24.│ Pravidla pro šňůrová a prodlužovací │      │   │          │

│    │ vedení                              │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│    │ III. Připojování el. strojů, pří-   │   3  │   │          │

│    │      strojů a spotřebičů            │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│ 25.│ Rozvodné soustavy                   │      │   │          │

│ 26.│ Volba provedení strojů a přístrojů  │      │   │          │

│    │ Umístění, usazení a provozní propo- │      │   │          │

│    │ jení                                │      │   │          │

│ 27.│ Jištění a kontrola provozního stavu │      │   │          │

│ 28.│ Spínače nn                          │      │XII│          │

│ 29.│ Zásuvky a vidlice                   │      │   │          │

│ 30.│ Elektrická svítidla                 │      │   │          │

│31.-32. Elektrické spotřebiče             │      │   │          │

└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴───┴──────────┘

┌────┬─────────────────────────────────────┬──────┬───┬──────────┐

│Poř.│                                     │Počet │Od │Pozn.opln.│

│ č. │  Tematický celek - téma             │vyuč.h│do │nar.a změ.│

├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┤

│    │                                     │      │   │          │

│    │ IV. Elektrický silnoproudý rozvod   │   8  │   │          │

│    │     v budovách pro bydlení a v budo-│      │   │          │

│    │     vách občanské výstavby          │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│ 33.│ Bytová  a občanská  výstavba, zákl. │      │   │          │

│    │ ustanovení ČSN                      │      │   │          │

│34.-35.Přípojky, přípojkové skříně        │      │  I│          │

│ 36.│ Hlavní domovní vedení, odbočky      │      │   │          │

│37.-40.Rozvod za bytovou rozvodnicí       │      │   │          │

│    │ -provedení el. rozvodu, BP          │      │   │          │

│    │ -vodiče pro el. rozvody             │      │   │          │

│    │ -další materiál pro el. rozvody     │      │   │          │

│    │ -osvětlení, druhy svítidel, zásuvky,│      │   │          │

│    │  spotřebiče - připojování           │      │   │          │

│41.-43.El. zařízení v koupelnách, sprchách│      │ II│          │

│    │ a umývárnách                        │      │   │          │

│ 44.│ El.  instalace v  kinech, divadlech │      │   │          │

│    │ a jiných stavbách pro kulturní úče- │      │   │          │

│    │ ly                                  │      │   │          │

│45.-49.Ochrana před úrazem el. proudem    │      │   │          │

│    │ - živých i neživých částí           │      │   │          │

│    │ - živých částí                      │      │   │          │

│    │ - neživých částí                    │      │III│          │

│ 50.│ Ochranné vodiče, zemniče.           │      │   │          │

│ 51.│ Zkoušení instalace                  │      │   │          │

│    │ Používání moderních ekologicky      │      │   │          │

│    │ nezávadných recyklovatelných        │      │   │          │

│    │ materiálů                           │      │   │          │

│    │ Bezpečnost práce.                   │      │   │          │

│52.-54. Návrh bytové elektroinstalace     │      │ IV│          │

│    │                                     │      │   │          │

│    │ V. Elektrický silnoproudý rozvod    │   7  │   │          │

│    │    v průmyslových provozovnách      │      │   │          │

│    │                                     │      │   │          │

│ 55.│ Zákl. ustanovení ČSN.               │      │   │          │

│    │ Dimenzování vodičů                  │      │   │          │

│ 56.│ Rozvaděče nn, přístrojové vybavení  │      │   │          │

│57.-58. Materiál pro el. rozvod           │      │   │          │

│59.-60. Provedení el. rozvodu             │      │  V│          │

│    │ - přípojnicový rozvod,              │      │   │          │

│    │ - kabelová vedení (rošty, kanály…)  │      │   │          │

│ 61.│ Akumulátorovny                      │      │   │          │

│ 62.│ Připojování el. spotřebičů, bezpeč- │      │   │          │

│    │ nost práce, bezp. předpisy, ČSN     │      │   │          │

│63.-66.Elektroinstalace    ve   zvláštních│      │   │          │

│    │ prostředích                         │      │ VI│          │

└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴───┴──────────┘

Učitel:..............…….                                                      Schválil ZŘTV: .......................

Tématický plán schválila předmětová komise dne:…………………………2010