a)    Elektrický odpor:
-        každý kovový vodič má určitý odpor (R)
-        ve vodiči je velký počet volných elektronů = průchod proudu vodičem
-        elektrony se přibližují k jiným částicím a vzájemné působení sil ~ brzdění průchodu
-        rezistivita látky (z čeho je vodič vyroben), l – délka vodiče, S – průřez vodiče

Teplotní závislost odporu:

-        čím je větší teplota, tím je větší odpor a rozkmit jednotlivých atomů v krystalech je větší a menší průchod

      Rezistor:

-        elektrická součástka s pevně stanoveným odporem; do obvodu se zařazuje pro zvýšení celkového odporu v obvodě

-        proměnný rezistor = potenciometr – drátový rezistor s posuvným kontaktem (jezdcem)

-
 Řazení rezistorů: sériově, paralelně

      Vodivost:

-        charakteristika vedení elektrického proudu látkami; čím větší odpor, tím menší vodivost

Supravodivost:

-        při nejnižší dosažené teplotě  odpor náhle zmizí

-        teplota supravodivosti se liší podle látky

-        odstraňuje značné ztráty při přenosu el. energie na dálku, umožňuje konstrukci nových součástek v elektronice

b)    Ohmovy zákony:

-        vyjadřuje vztah mezi proudem (I) a napětím (U) při stálém odporu (R) vodiče

-        Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi jeho konci a nepřímo úměrný odporu vodiče.

c)    Úbytek napětí na vedení:

-        hliníkové a měděné vedení = malá hustota; vzhledem k délce vodiče (l) vzniká značný úbytek napětí

-        úbytek napětí se objevuje i v dalších součástkách (nejen na vedeních) a např. na odporu nebo v místě styku dvou vodičů (= přechodový odpor)

Vnitřní a svorkové napětí:

-        svorkové napětí – napětí na zdroji, ze kterého neodebíráme proud, je vyšší než napětí zdroje, z něhož proud odebíráme

d)    Kirchhoffovy zákony:

-        v rozvětvených obvodech – uzly

-        1. Kirchhoffův zákon: Součet proudů, které přicházejí do uzlu  je roven součtu proudů, které z uzlu odcházejí

-        2. Kirchhoffův zákon: V uzavřeném obvodu je součet vnitřních napětí všech zdrojů v obvodu  roven součtu všech napětí mezi konci jednotlivých rezistorů 

e)    Dělič napětí:

-        na větším odporu v sériovém zapojení je větší úbytek napětí (proud prochází všemi odpory stejně)
